## toediening diagnostiek
Extremiteiten (handen) doses bij het toediengereedmaken en/of het toedienen van radiofarmaca voor diagnostiek.
Handeling: intraveneuze injectie
referentiedosis 1 | 0.25 | (mSv/h) gedurende de handeling
referentiedosis 2 | 25 | (mSv/jaar) voor alle handelingen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Radiofarmacon | gem. activiteit | bronconstante h(0,07) | tijdsduur handeling | aantal handelingen per jaar | dikte Pb afscherming bron | halverings-dikte in Pb | afstand tot bron | aantal HVL-dikten Pb | transmissie T | dosis- tempo | Index dosis-tempo (dosistempo/ref_dosis 1) | jaardosis per handeling | Index jaardosis (jaardosis/ ref_dosis 2)
| (MBq) | (µSv/h per MBq op 10 cm) | ( min) | (#/jaar) | [mm] | [mm] | [cm] | [# HVL-dikten] |  | (mSv/h) |  | (mSv/jaar)
F-18-FDG | 400 | 2000 | 1 | 1000 | 20 | 6 | 30 | 3.3333 | 0.099213 | 8.8189 | 35.2756 | 146.9816 | 5.8793
Ga-67 citraat | 150 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0.125 | 0.5625 | 2.25 | 0.009375 | 0.000375
Tc-99m erytrocyten | 500 | 300 | 1 | 20 | 3 | 0.7 | 10 | 4.2857 | 0.051271 | 7.6906 | 30.7626 | 2.5635 | 0.10254
Tc-99m-fosfonaat | 400 | 300 | 1 | 2500 | 3 | 0.7 | 10 | 4.2857 | 0.051271 | 6.1525 | 24.6101 | 256.3548 | 10.2542
Tc-99m-pertechnetaat | 500 | 300 | 1 | 400 | 3 | 0.7 | 10 | 4.2857 | 0.051271 | 7.6906 | 30.7626 | 51.271 | 2.0508
Tc-99m-tetrofosmine | 400 | 300 | 1 | 2500 | 3 | 0.7 | 10 | 4.2857 | 0.051271 | 6.1525 | 24.6101 | 256.3548 | 10.2542
Tc-99m-nanocolloid | 150 | 300 | 1 | 100 | 3 | 0.7 | 10 | 4.2857 | 0.051271 | 2.3072 | 9.2288 | 3.8453 | 0.15381
In-111 oxinaat | 30 | 400 | 1 | 50 | 3 | 1.4 | 10 | 2.1429 | 0.22643 | 2.7172 | 10.8687 | 2.2643 | 0.090572
I-123 amfetamine | 200 | 400 | 1 | 100 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0.125 | 10 | 40 | 16.6667 | 0.66667
I-123-MIBG | 300 | 400 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0.125 | 15 | 60 | 1 | 0.04
I-131-jodide | 40 | 1000 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0.5 | 20 | 80 | 2.3333 | 0.093333
Tl-201-chloride | 100 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 10 | 6 | 0.015625 | 0.15625 | 0.625 | 0 | 0
Toelichting
referentiedosis | De uitwerking op basis van een dosistempo referentiedosis ter grootte van 0,25 mSv per uur en een jaardosis per handeling van 25 mSv per jaar voor de effectieve dosis per reguliere handeling, is primair bedoeld om inzicht te geven in de betekenis daarvan in de praktijk. De term referentiedosis wordt ook gehanteerd in ICRP-75.
kolom 1 | naam van het toe te dienen radiofarmacon
kolom 2 | gemiddelde toegediende activiteit in MBq, voor referentiewaarden zie Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007
kolom 3 | bronconstante h(0,07) in µSv per uur per MBq op 10 cm van de bron, Ref. "Inleiding tot de stralingshygiëne", A.J.J. Bos et all., tabel blz 380, 2000.
kolom 4 | de tijdsduur dat de handeling duurt in minuten.
kolom 5 | het aantal handelingen op jaarbasis
kolom 6 | de dikte van de loodafscherming (loodhuls om de spuit) in mm
kolom 7 | halveringsdikte van lood in mm, referentie Delacroix et al. Radiat.Prot.Dosim. 76 (1998) en IAEA TECDOC-1162, IAEA, Vienna (2000).
kolom 8 | de gemiddelde afstand van de radioactieve bron (spuit) tot de hand van de medewerker die de handeling uitvoert.
kolom 9 | het aantal halveringsdikten van de loodafscherming
kolom 10 | de transmissie T
kolom 11 | het dosistempo in mSv per uur tijdens de handeling
kolom 12 | index dosistempo is de ratio van het dosistempo per uur en de vastgestelde referentiedosis 1 (0,25 mSv/uur)
kolom 13 | jaardosis in mSv per jaar
kolom 14 | index jaardosis is de ratio van de jaardosis (mSv/jaar) en de vastgestelde referentiedosis 2 (25 mSv/jaar) voor de desbetreffende handeling
cel is rood | m.b.v. Opmaak in Excel kan een voorwaardelijke opmaak gemaakt worden waaraan de waarde in een cel aan moet voldoen. Indien de waarde in een cel een referentiedosis overschrijdt dan wordt dit aangegeven door de kleur rood.
cel is groen | evt. zelf in te vullen velden
cel is oranje/bruin | resultaatvelden

## toediening therapie
Extremiteiten (handen) doses bij reguliere toediening van radiofarmaca voor therapie.
Handeling: intraveneuze injectie / orale toediening capsule
referentiedosis 1 | 0.25 | (mSv/h) gedurende de handeling
referentiedosis 2 | 25 | (mSv/jaar) voor alle handelingen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Radiofarmacon | gem. activiteit | bronconstante h(0,07) | tijdsduur handeling | aantal handelingen per jaar | dikte Pb afscherming bron | halverings-dikte in Pb | afstand tot bron | aantal HVL-dikten Pb | transmissie T | dosis- tempo H*(10) | Index dosis-tempo (dosistempo/ref_dosis 1) | jaardosis per handeling | Index jaardosis (jaardosis/ ref_dosis 2)
| (MBq) | (µSv/h per MBq op 10 cm) | ( min) | (#/jaar) | [mm] | [mm] | [cm] | [# HVL-dikten] |  | (mSv/h) |  | (mSv/jaar)
I-131-jodide poliklinisch (capsule) | 400 | 1000 | 1 | 60 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 44.4444 | 177.7778 | 44.4444 | 1.7778
I-131-jodide hyperfunctie (capsule) | 900 | 1000 | 1 | 40 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 100 | 400 | 66.6667 | 2.6667
I-131-jodide schildklierca. (capsule) | 4000 | 1000 | 1 | 15 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 444.4444 | 1777.7778 | 111.1111 | 4.4444
Re-186-HEDP | 3000 | 2000 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0.125 | 750 | 3000 | 12.5 | 0.5
Sm-153-EDTMP | 2600 | 1000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0.125 | 325 | 1300 | 10.8333 | 0.43333
Toelichting
referentiedosis | De uitwerking op basis van een dosistempo referentiedosis ter grootte van 0,25 mSv per uur en een jaardosis per handeling van 25 mSv per jaar voor de effectieve dosis per reguliere handeling, is primair bedoeld om inzicht te geven in de betekenis daarvan in de praktijk. De term referentiedosis wordt ook gehanteerd in ICRP-75.
kolom 1 | naam van het toe te dienen radiofarmacon
kolom 2 | gemiddelde toegediende activiteit in MBq, voor referentiewaarden zie Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007
kolom 3 | bronconstante h(0,07) in µSv per uur per MBq op 10 cm van de bron, Ref. "Inleiding tot de stralingshygiëne", A.J.J. Bos et all., tabel blz 380.
kolom 4 | de tijdsduur dat de handeling duurt in minuten.
kolom 5 | het aantal handelingen op jaarbasis
kolom 6 | de dikte van de loodafscherming (loodhuls om de spuit) in mm
kolom 7 | halveringsdikte van lood in mm, referentie Delacroix et al. Radiat.Prot.Dosim. 76 (1998) en IAEA TECDOC-1162, IAEA, Vienna (2000).
kolom 8 | de gemiddelde afstand van de radioactieve bron (spuit) tot de hand van de medewerker die de handeling uitvoert.
kolom 9 | het aantal halveringsdikten van de loodafscherming
kolom 10 | de transmissie T
kolom 11 | het dosistempo in mSv per uur tijdens de handeling
kolom 12 | index dosistempo is de ratio van het dosistempo per uur en de vastgestelde referentiedosis 1 (0,25 mSv/uur)
kolom 13 | jaardosis in mSv per jaar
kolom 14 | index jaardosis is de ratio van de jaardosis (mSv/jaar) en de vastgestelde referentiedosis 2 (25 mSv/jaar) voor de desbetreffende handeling
cel is rood | m.b.v. Opmaak in Excel kan een voorwaardelijke opmaak gemaakt worden waaraan de waarde in een cel aan moet voldoen. Indien de waarde in een cel een referentiedosis overschrijdt dan wordt dit aangegeven door de kleur rood.
cel is groen | evt. zelf in te vullen velden
cel is oranje/bruin | resultaatvelden
cel is blauw | vaste gegevens